## FLEXOMETROS
TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES F-GCM-11 REV 1/ SEPTIEMBRE 2018
INSTRUMENTO: | FLEXÓMETRO
DIMENSIÓN PATRÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | CLASE
CÓDIGO | 10 mm | 100 mm | 200 mm | 300 mm | 600 mm | 900 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1300 mm | 1500 mm | V.MAX | V.MIN | X PROMEDIO | RANGO | DESVIACIÓN ESTÁNDAR
FLE001 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
FLE002 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.215 | 0.25 | 0.08182 | 1
FLE003 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
FLE004 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.15 | 0.75 | 0.31623 | 1
FLE005 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
FLE006 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
FLE007 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
FLE008 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
FLE009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
FLE010 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.125 | 0.25 | 0.13176 | 1
FLE011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.025 | 0.25 | 0.079057 | 1
FLE012 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.225 | 0.25 | 0.079057 | 1
FLE013 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.2 | 0.25 | 0.10541 | 1
FLE014 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.075 | 0.75 | 0.23717 | 1
FLE015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
FLE016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.05 | 0.25 | 0.10541 | 1
FLE017 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.125 | 0.25 | 0.13176 | 1
FLE018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.05 | 0.25 | 0.10541 | 1
FLE019 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0.25 | 0.1291 | 1
FLE020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.025 | 0.25 | 0.079057 | 1
FLE021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
FLE022 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 1
FLE023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.075 | 0.75 | 0.23717 | 1
FLE024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.025 | 0.25 | 0.079057 | 1
FLE025 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.05 | 0.25 | 0.10541 | 1
FLE026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FLE027 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
FLE028 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
FLE029 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
FLE030 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
FLE031 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.175 | 0.75 | 0.23717 | 1
FLE032 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.75 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.125 | 0.75 | 0.24296 | 1
FLE033 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0

## CALIBRADOR
TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES F-GCM-11 REV 1/ SEPTIEMBRE 2018
INSTRUMENTO | CALIBRADOR
REGISTRO | PUNTAS INTERIORES | [5 empty] | X PROMEDIO | RANGO | DESVIACIÓN ESTÁNDAR | CLASE | PUNTAS EXTERIORES | [8 empty] | X PROMEDIO | RANGO | DESVIACIÓN ESTÁNDAR | CLASE
| Patrones circulares de calibración | [9 empty] | Patrones cilíndricos de calibración
| 15 mm |  |  | 25 mm | [6 empty] | 50,35 mm |  |  | 80,05 mm |  |  | 100,21 mm
| Lectura 1 | Lectura 2 | Lectura 3 | Lectura 1 | Lectura 2 | Lectura 3 |  |  |  |  | Lectura 1 | Lectura 2 | Lectura 3 | Lectura 1 | Lectura 2 | Lectura 3 | Lectura 1 | Lectura 2 | Lectura 3
CAL001
CAL002
CAL003
CAL004
CAL005
CAL006
CAL007
CAL008
CAL009
CAL010

## GONIOMETROS
TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES F-GCM-11 REV 1/ SEPTIEMBRE 2018
REGISTRO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | CLASE
| 0° | 20° | 25° | 30° | 45° | 60° | 90° | 120° | 150° | 180° | V.MAX | V.MIN | X PROMEDIO | RANGO | DESVIACIÓN ESTÁNDAR
GON 001
GON 002
GON 003
GON 004
GON 005
GON 006
GON 007
GON 008
GON 009
GON 010

## ESCUADRAS
TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES F-GCM-11 REV 1/ SEPTIEMBRE 2018
INSTRUMENTO: | ESCUADRA
| CARA EXTERNA | [15 empty] | CARA INTERNA
DIMENSIÓN PATRÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | CLASE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | CLASE
CÓDIGO | 0" a 2" | 2" a 4" | 4" a 6" | 6" a 8" | 8" a 10" | 10" a 12" | 12" a 14" | 14" a 16" | 16" a 18" | 18" a 20" | V.MAX | V.MIN | X PROMEDIO | RANGO | DESVIACIÓN ESTÁNDAR |  | 0" a 2" | 2" a 4" | 4" a 6" | 6" a 8" | 8" a 10" | 10" a 12" | 12" a 14" | 14" a 16" | 16" a 18" | 18" a 20" | V.MAX | V.MIN | X PROMEDIO | RANGO | DESVIACIÓN ESTÁNDAR
ESC 001 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ESC 002 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ESC 003 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ESC 004 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ESC 005 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ESC 006 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ESC 007 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ESC 008 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ESC 009 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ESC 010 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ESC 011 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ESC 012 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ESC 013 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ESC 014 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ESC 015 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ESC 016 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ESC 017 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ESC 018 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ESC 019 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ESC 020 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ESC 021 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ESC 022 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ESC 023 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ESC 024 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ESC 025 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ESC 026 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ESC 027 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ESC 028 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ESC 029 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ESC 030 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ESC 031 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1
ESC 032 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1
ESC 033 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## ESCUADRAS CON NIVEL
TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES F-GCM-11 REV 1/ SEPTIEMBRE 2018
INSTRUMENTO: | ESCUADRA
| CARA EXTERNA | [15 empty] | CARA INTERNA
DIMENSIÓN PATRÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | CLASE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ANÁLISIS DE DATOS |  |  |  |  | CLASE
CÓDIGO | 0" a 2" | 2" a 4" | 4" a 6" | 6" a 8" | 8" a 10" | 10" a 12" | 12" a 14" | 14" a 16" | 16" a 18" | 18" a 20" | V.MAX | V.MIN | X PROMEDIO | RANGO | DESVIACIÓN ESTÁNDAR |  | 0" a 2" | 2" a 4" | 4" a 6" | 6" a 8" | 8" a 10" | 10" a 12" | 12" a 14" | 14" a 16" | 16" a 18" | 18" a 20" | V.MAX | V.MIN | X PROMEDIO | RANGO | DESVIACIÓN ESTÁNDAR
ESCN 001 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ESCN 002 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ESCN 003 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ESCN 004 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ESCN 005 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ESCN 006 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ESCN 007 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ESCN 008 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ESCN 009 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ESCN 010 | [10 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!